Formulaire D  v.0.1 Avril 2011 basé sur IPMVP 2010 F

| ##### Modèle Option | ##### D |
| --- | --- |

| Date de création : |  |
| --- | --- |
| Date de Modification : |  |
| Version : |  |
| Validé par : (CMVP) |  |

Critères :

| Economie envisagée |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ratio Budget PMV / Economie envisagée |  |  |
| Période de Suivi |  |  |
| Précision et niveau de confiance |  |  |

| Identifiant NEGAWAT de l’action | OBJET de l’action |
| --- | --- |

PROPRIETAIRE :

BUREAU D’INGENIEURS :

ENTREPRISE de SERVICES ENERGETIQUES :

Introduction

éco21 est un programme initié pour Genève par SIG (Services industriels de Genève), qui vise à contribuer à la stabilisation de la consommation genevoise d’électricité, sans sacrifier confort ni compétitivité. Son objectif, à l’horizon 2013, est de réduire la consommation électrique à Genève de 150 GWh/an.

La mesure et la vérification, au travers de l’application de protocoles tels que l’IPMVP, vont constituer un pilier de ce programme, en particulier dans le cadre de la mise en place d’Actions d’Efficacité Energétique par de grands consommateurs d’énergie.

L’IMPVP repose sur 4 options et sa méthode est structurée selon 13 points décrits dans le chapitre 5 du protocole. Il est considéré comme fondamental dans la mise en œuvre du programme NégaWatt, que ses participants disposent d’une vision claire et homogène de la mise en œuvre de ce protocole de Mesure et de Vérification dans le cadre d’Actions d’amélioration de la Performance énergétique.

A ce titre, les SIG, dans le cadre du programme éco21 ont souhaité créer un jeu de formulaires utilisables par les entreprises utilisatrices du programme, afin de les guider dans l’élaboration et la rédaction d’un Plan de Mesure et de Vérification, en conformité avec l’IPMVP 2010. Ces formulaires ont été basés sur les modèles des  types ABC et du type D développés en France par le Club des Services d’Efficacité Energétique (CS2E). SIG a obtenu de ce dernier, les droits d’utilisation de ces formulaires, eux mêmes exclusivement basés sur le texte de l’IPMVP.

Les deux formulaires : ABC et D couvrent les usages des 4 options de l’IPMVP.

Le présent formulaire est destiné à renseigner les Plans de M&V conformes aux Options A, B ou C de l’IPMVP édition 2010.

L’emploi de ce formulaire, par l’auteur d’un Plan de Mesure et de Vérification, suppose une excellente connaissance du Protocole IPMVP. Raison pour laquelle il sera exigé du signataire engageant la validité d’un Plan de M&V documenté par le présent formulaire, qu’il soit titulaire d’une certification CMVP ( Professionnel certifié en Mesure et Verification) délivrée par EVO ( Energy Valuation Organization ) et AEE ( Association of Energy Engineers), à la suite d’une formation et d’un examen, tels que ceux organisés par le SIG à Genève.

Ce formulaire a été conçu de manière à rappeller aux auteurs et aux lecteurs les éléments essentiels des chapitres du protocole IPMVP dans lesquels sont décrites les informations et contraintes à renseigner/respecter. Afin d’en faciliter la rédaction, éco21 publie un Guide Sommaire du PMV pour les Options A, B, C et D. Ce guide, ainsi que les formulaires peuvent être téléchargés à partir de l’adresse www.eco21.ch

Enfin, tout lecteur du présent document, qui ne connaîtrait pas le protocole IPMVP, peut obtenir un résumé succinct téléchargeable à la même adresse.

Introduction

Le présent modèle fait explicitement référence au Protocole International de Mesure et de Vérification de la Performance Vol.1 10000–1:2010 (Version française) et Vol.3 30000-1 :2011 ( Version anglaise) publié par EVO, Efficiency Valuation Organization, et accessible sous www.evo-world.org.

Il recense les éléments nécessaires à la constitution d’un Plan de Mesure et Vérification, selon

L’OPTION D décrite sous 4.10 dans le volume 1 IPMVP

OPTION D : L’option D,  ou simulation calibrée, fait usage d’un logiciel de simulation pour prévoir la consommation d’énergie du site pour l’un ou l’autre des termes de l'équation :

Économies = (consommation et/ou appel de puissance durant la période de référence

- consommation ou appel de puissance durant la période de suivi)

± Ajustements

Un modèle de simulation doit « être calibré » de sorte qu'il prévoit un modèle de consommation d’énergie correspondant de manière aussi proche que possible aux données mesurées. Semblable à l'option C, l’option D peut être employée pour évaluer la performance de toutes les Actions d’amélioration dans un site. Cependant, l'outil de simulation de l'option D permet d’évaluer également les économies attribuables à chaque Action individuelle dans un projet ou de multiples actions d’amélioration sont mises en œuvre.

L’option D peut également être employée pour évaluer la performance des systèmes individuels dans un site avec des objectifs similaires à ceux des options A et B. Dans ce dernier cas, la consommation d’énergie des systèmes doit être isolée de celle du reste du site par des compteurs appropriés, (cf chapitres 4.4 et 4.8 de IPMVP Vol 1).

Usage recommandé de l’Option D :

      - Manque de données de mesures pour la période de référence ou la période de suivi. Typiquement bâtiments neufs ou rénovation profonde.

      - Actions d’amélioration de l’efficacité Energétique portant sur le clos – couvert : isolation thermique, ouvrants etc.

      - Actions d’amélioration multiples, générant des interactions non négligeables et ne pouvant être traitées par les Options A et B, ou dont le coût dans une Option A ou B serait prohibitif

      - Modifications profondes en termes d’utilisation du bâtiment, prévues et devant prendre effet au cours la période de suivi.

# But des Actions d’Amélioration de l’Efficacité Energétique

Décrire l’Action de Performance Energétique, le résultat attendu, les procédures de mise en service qui seront employées pour vérifier le succès de son implantation. Identifier tous les changements prévus par rapport aux conditions de la situation de référence, comme le réglage de la température des bâtiments inoccupés. Il est possible, dans le cadre de l’Option D de regrouper les actions dans un même plan, pour autant que celles-ci puissent faire l’objet d’une même période de suivi (leurs temps de retour sur investissement) sera donc considéré identique).

| Objet : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Description : | Résultat attendu : |  | Procédure de mise en service : |  |
| Economie annuelle estimée : | Energie (kWh/an) | Appel de Puissance (kW) |  | Emissions annuelles de CO2 ( en t) |
| Energie : |  |  |  |  |

Changements identifiés prévisibles par rapport aux conditions de la situation de référence

# Option de l’IPMVP sélectionnée et limite de mesures

Justification du choix de l’OPTION RETENUE

Le cadre de cette option se définit par les points suivants :

Limite de mesures

Établir le périmètre de mesure pour la détermination des économies. La limite peut être aussi étroite que le flux d’énergie au travers d’un tuyau ou d’un câble, ou aussi étendue que la consommation totale d’énergie d’un ou de plusieurs bâtiments. Décrire la nature de tout effet interactif au-delà du périmètre de mesure et leurs conséquences possibles (voir le chapitre 4.4).

# Situation de référence : Période, énergie et conditions

Documenter les conditions et les données de consommation d’énergie de la situation de référence du site, à l’intérieur de la limite de mesures.

Dans le cas ou les données de mesures de la situation de référence sont indisponibles, aller directement au Chapitre 4

Mesures de consommation et/ou d’appel de puissance existent pour la période de référence ?

| OUI | NON |
| --- | --- |

a) Identification de la période de situation de référence (BASE LINE IPMVP, Chapitre 4.5.1)

| Etendue | Date de début | Date de fin | Nbre de relevés | Données complètes (O/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Données d’appel de puissance et de consommation d’énergie de la situation de référence

Détails et/ou Référence du document joint :

Dans le cas ou de nombreuses mesures doivent être communiquées (par exemple dans le cas de mesures à 15 minutes) ces mesures seront jointes sous format électronique .csv selon la spécification éco21 donnée dans le Guide Sommaire du PMV.

Période; Date de relevé; Energie (kWh); Appel de Puissance (kW). Commentaires : Annexes : (Relevés)

- Données des variables indépendantes

Elles correspondent aux données de la consommation d’énergie. Par exemple : le taux de production, la température ambiante. L’occupation, si elle varie dans le temps

Une variable indépendante est un paramètre qui peut changer régulièrement et qui peut avoir un impact mesurable sur la consommation d’énergie d'un système ou d’un site. Par exemple, la variable indépendante de la consommation d’énergie d’un bâtiment est la température extérieure. De même, dans une usine, le nombre d'unités produites dans une période déterminée est souvent une variable indépendante qui affecte la consommation d’énergie de manière significative (Voir chapitre 4.9.3).

Détails ou Référence du document joint :

Variables explicatives indépendantes (X1,…,Xn) : Nom de la variable; Description; Mode de mesure; Unité. X1 :. X2 :. X3 :. Relevés : Identifiant (X1,..Xn); Date de relevé; Valeur; Unité; Qualité.

- Facteurs statiques correspondant aux données de consommation d’énergie

- Type, densité et périodes d’occupation.

- Les conditions de fonctionnement pour chaque situation de référence et chaque saison, autres que les variables indépendantes. Par exemples,  dans un procédé industriel, les conditions de fonctionnement de la situation de référence peuvent inclure les types de produits et de matières premières traités et le nombre d’équipes de travail par jour. Dans un bâtiment, les conditions de fonctionnement durant la période de référence peuvent inclure le niveau d’éclairage, le niveau d’humidité de la  température ambiante et les niveaux de ventilation. Une évaluation du confort thermique ou de la qualité de l’environnement intérieur (QEI) peut également s'avérer utile, dans les cas où le nouveau système a une performance différente de l’ancien qui est inefficace (voir le volume II de l’IPMVP).

- Description de toutes les conditions de la situation de référence qui font défaut aux conditions requises. Par exemple, un espace sous-chauffé dont les Actions de Performance vont restaurer la température désirée. On détaillera tous les ajustements nécessaires aux données de la consommation d’énergie de la période de référence, afin que soient reflétées les améliorations attendues dans le cadre du programme de gestion de l’énergie.

- Taille, type, et isolement de tous les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment, comme les murs, les toits, les portes et les fenêtres.

- Inventaire d'équipement : données des plaques d'identification, emplacement et condition. Les photographies ou enregistrements vidéo sont des manières efficaces d'historiser l'état de l'équipement.

- Les pratiques en matière de fonctionnement de l'équipement (les programmes et les points de consigne, températures et pressions).

- Pannes ou problèmes importants concernant cet équipement pendant la période de référence.

La documentation de la situation de référenceexige généralement des audits bien documentés, des enquêtes sérieuses, des inspections approfondies ou des activités de mesure de court terme. L’ampleur de cette information dépend du périmètre de mesure choisi, ou de la portée souhaitée des économies.

Lorsque les méthodes de M&V du site entier sont employées  (chapitre 4.9 ou 4.10), tous les équipements et les conditions du site doivent être documentés.

Détails ou Référence du document joint :

Dans le cas ou de nombreuses grandeurs doivent être communiquées, elles seront jointes sous format électronique .csv selon la spécification éco21 donnée dans le Guide Sommaire du PMV. L’indication du grade de Qualité se fera selon cette même spécification.

Facteurs statiques ( K1,…,Kn) : Nom de la variable; Description; Mode de relevé; Unité. K1 :. K2 :. K3 :. Relevés : Identifiant (K1,..Kn); Date de relevé; Valeur; Unité; Qualité.

# Données du modèle

1) Quelle est la période de consommation / d’appel de puissance de l’objet que l’on simule ?

Période de référence :                                durée :

Période de suivi :                                        durée :

2) Documents

Sont joints au présent Plan :

- une copie imprimée et une version électronique des résultats de simulation

Référence du document joint : ____________________________

- La liste des paramètres d’entrée et leurs valeurs

Référence du document joint : ____________________________

- Désignation du logiciel employé  ___________________________

- Version : ______________________________________________________

- Type de logiciel : indiquer le type en cochant la case appropriée

| Tableurs simplifiés | Tableurs évolués | Pas horaire à schéma fixe | Pas de temps variable à schéma modulaire | Spécialisés | Autres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Non dynamique Zone unique Liste et catégories d’équipements Rendements individuels constants Caractéristiques bâti constantes Profil d’occupation constant | idem que simplifié + Multi-zones Paramétrable Profils de charge horaires pour périodes type | Simulation dynamique du bâtiment / processus au pas horaire avec caractéristiques systèmes « constantes » choisies parmi une liste de configurations prédéfinies | Simulation dynamique de l’ensemble des éléments avec des modèles physiques élémentaires assemblables | Programmes de simulation spécialisés pour une fonction, une installation ou un équipement donné. | Non décrit par les autres options |

# Période de suivi

Identifier la période de suivi post modifications. Elle peut être aussi courte qu'une mesure instantanée pendant la mise en service de l’APE, ou aussi longue que la durée nécessaire au recouvrement du coût de l’investissement du Programme de l’APE (Voir IPMVP, Chapitre 4.5.2).

C’est essentiellement au destinataire des rapports de suivi des économies de déterminer la durée de la période de suivi. Celle-ci devrait couvrir, au moins, un cycle  entier de fonctionnement normal de l'équipement ou du site, afin d’acquérir les garanties de gains d’efficacité, dans tous les modes normaux possibles d’exploitation.

Pour certains projets, le suivi des économies peut être cessé après une « période d’essai » prédéfinie, pouvant  s’étendre entre la durée nécessaire  d’un relevé ponctuel à une période d’une année ou deux.

La durée de toute période de suivi devrait être fixée par rapport à la durée de vie d’une MCE en tenant compte de la probabilité de dégradation des économies réalisées à l’origine.

Identification de la période de suivi :

| Etendue (nbre de périodes de reporting) | Date de début | Date de fin | Nbre de relevés (par période de reporting) |
| --- | --- | --- | --- |

Fréquence du Reporting d’économies :

| Période de Reporting | Date de soumission | Délai de vérification et d’acceptation du rapport |
| --- | --- | --- |

# Calibration du modèle

1) Période de collecte des données de calibration

Durée    entre mois ________ et mois __________ suivant réception travaux d’amélioration de la Performance énergétique.

Données mesurées : ________________________________________________

________________________________________________

Nombre et périodicité des  mesures : ____________________________________

Niveau de Calibration :__________________

| Niveau de Calibration | Description de l’objet et données disponibles pour la Calibration |  |  |  |  |  |  | Durées |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Factures fournisseurs énergie (1 année) | Plans et Dossier des Ouvrages Exécutés | Audit sommaire | Audit détaillé * | Monitorage consommation court terme | Monitorage consommation avec points 10/ 15 minutes | Monitorage consommation long terme | Période de collecte | Analyse (hors temps machine) |
| Niveau 1 | X | X |  |  |  |  |  | 1 heure | 2-4 heures |
| Niveau 2 | X | X | X |  |  |  |  | 4 heures | Demi –journée |
| Niveau 3 | X | X |  | X |  |  |  | 2 jours | 1 journée |
| Niveau 4 | X | X |  | X | X |  |  | 2-3 jours | <= 2 jours |
| Niveau 5 | X | X |  | X |  | X |  | 2- 4 sem. | <= 1 semaine |
| Niveau 6 | X | X |  | X |  |  | X | 4- 12 mois | 6- 10 jours |

D’après A.Reddy Drexel University 2006

* selon protocole joint :___________

2) Documents annexés

Une copie imprimée et une version électronique des résultats de simulation, les sondages de données et les données de mesure ou de contrôle employés pour définir les valeurs utilisées pour calibrer le modèle de simulation :

n° de pièce jointe___________________

3) Mode de calibration

Décrire succinctement la méthode employée pour la calibration du modèle (par exemple : Comparaison graphique, comparaison statistique ) ainsi que, le cas échéant, le nombre de passes de calcul employées pour chacune des étapes, et la méthode d’analyse de sensibilité employée.

4) Précision

Indiquer les valeurs de corrélation entre courbe de consommation/ d’appel de puissance prédite par le modèle et la courbe de consommation relevée sur site (par exemple : R2, NMBE, CVRMSE).

Cf EN ISO 15203 : 2005

Cf ASHRAE 14 : 2002

Indiquer la qualité du modèle :

Niveau de Confiance :                      Intervalle de Confiance :   _________

# Prix de l’énergie

Indiquer les prix de l'énergie pris en compte pour évaluer les économies et, le cas échéant, montrer comment les économies seront ajustées aux futures modifications de prix (voir chapitre 8.1). La valorisation financière des économies est déterminée en appliquant le barème de coût approprié dans l'équation suivante :

Economies valorisées financièrement = Cb – Cr

où             Cb = coût de l’énergie en période de référence  +  ajustements

Cr = coût de l’énergie en période de suivi  +  ajustements

La valorisation financière des économies  doit être déterminée par l’application du même tarif  dans le calcul de Cb et Cr.

Quand les conditions de la période de suivi sont employées comme base pour rapporter les économies d’énergie (c’est-à-dire la consommation évitée de l’énergie chapitre 4.6.1), le tarif applicable durant la période de suivi est normalement employé pour calculer « le coût évité ».

Détails ou Référence du document joint :

- Coût marginal applicable par kW/h ( Options A et B) : - Indication du tarif applicable (référence complète), Options A,B ou C :

# Caractéristiques des compteurs

Lister les points de mesure et la(les) période(s), si la mesure n’est pas continue. Pour les compteurs autres que ceux mis à disposition par les fournisseurs d’énergie, énumérer : les caractéristiques de la mesure, le relevé des compteurs et le protocole de présence lors de la mesure, la procédure de mise en service des compteurs, les procédés de calibration périodique et la méthode de traitement des données perdues (voir le chapitre 8.11.1).

| ID Point de mesure | Périodicité de collecte (indiquer l’unité de temps) | Instrument (Référence, marque) | Précision (et niveau de confiance) | Protocole de relevé (Personnes présentes) | Date de mise en service | Document de mise en service et / ou calibration instrument | Traitement des données erronées ou manquantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Responsabilités du suivi

Assigner, nominativement, les responsabilités du suivi et de l’enregistrement des données énergétiques, des variables indépendantes et des facteurs statiques à l’intérieur du périmètre de mesure, pendant la période de suivi.

| Responsable | Enregistrement données Energie |  | Variables indépendantes (3c) |  | Facteurs statiques (3d) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Collecte | Validation | Collecte | Validation | Collecte | Validation |
| Propriétaire : |  |  |  |  |  |  |
| Bureau Ingénieurs : |  |  |  |  |  |  |
| Entreprise : |  |  |  |  |  |  |

# Précision attendue

Évaluer la précision attendue liée à la mesure, lors de la saisie, des relevés et de l'analyse des données. Cette évaluation devrait inclure des mesures qualitatives et toutes les mesures quantitatives possibles, du niveau des incertitudes de mesure et des ajustements à employer dans le rapport de suivi des économies (IPMVP, Chapitre 8.3).

Expression contractuelle des résultats :

| Précision relative des économies % | Niveau de confiance % |
| --- | --- |

Economies > 2 * Erreur Type

# Budget

Définir le budget et les ressources requises pour déterminer les coûts initiaux établis ainsi que les coûts continus de la période de suivi.

|  | Instrumentation | Relevés & Analyses | Reporting |
| --- | --- | --- | --- |
| Période de référence |  |  |  |
| Période de suivi |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |

Ratio Budget PMV / GAINS CONTRACTUELS

# Format du rapport

Expliquer comment les résultats seront documentés et rapportés (IPMVP, chapitre 6). Un modèle de chaque rapport devra être joint.

Détails de la documentation et Référence des documents joints :

Rapport ID; Périodicité; Public Cible; Informatif/ Contractuel.

# Garantie de qualité

Indiquer les procédures d’assurance qualité qui serviront aux rapports de suivi des économies et toute activité intérimaire dans la  préparation des rapports.

.

Détails ou Référence du document joint :