Données techniques pour l’évaluation des perturbations dans les réseaux

(Selon les PDIE et le document AES 301/004 (D-A-CH-CZ), Règles techniques pour l’évaluation des perturbations de réseaux)

## Demande de raccordement pour appareils et installations pouvant engendrer des harmoniques, des variations de tension et des asymétries ainsi que pour les Installations de Production Décentralisée (IPD).

# 1. Données générales

| Nom et adresse du client (propriétaire de l’installation) | Téléphone |  |
| --- | --- | --- |
|  | Email ou fax |  |
| Lieu de l’installation, évent. N° de la parcelle | Genre de bâtiment neuf individuel artisanat existant locatif industrie | Téléphone |  |
|  |  | Email ou fax |  |
| Nom et adresse de l‘installateur | Collaborateur |  | Téléphone |  |
|  | Mise en service prévue: |  | Email ou fax |  |

# 2. Données de l’appareil / installation

Genre d’appareil / d’installation      	Fabricant de l‘appareil

Genre d’exploitation 	                 	Type d’appareil

Données de l‘équipement
Nb de phases	     	Courant nominal	      A	Puissance nominale	      kVA	Nb démarrage par h

Conducteur neutre		Oui	Courant démarrage (10ms)	      A	Puissance nom. totale	      kVA	Cosphi permanent

Non	Nb d‘équipements	     	Puiss. de pointe totale 	      kVA 	Fact. Puiss. permanent

Aide au démarrage / contrôle de puissance

Démarrage direct	 Convertisseur de fréquence *		 Démarreur progress	* Réduction active des harmoniques		 Oui  Non

Etoile / triangle 	 	Convertisseur (redresseur / conv. courant) **	 Autre aide au démarrage                ** Nombre de crêtes

Machine à souder

Genre de machine	     		Nb impulsions par min	      1/min	Durée d’impulsion	      ms

Données complémentaires pour chauffage électrique

Chauffage d‘appoint	      kW électriques	Temps de réenclenchement après coupure du réseau           s

IPD:	 Injection permanente	 Nouvelle installation	 Générateur synchrone

Installation de secours (alim. sporadique)	 Extension installation existante	 Générateur asynchrone

Récupération (refoulement)		Puissance de crête DC installation photovoltaïque       kW

Compensation de l’énergie réactive:	 Aucune	 Existant	 Projetée (nouvelle installation)

Puissance	      kvar 	      Echelons de	      kvar 	 Filtrage par self	fréquence d’accord	      Hz

Echelon à	      kvar	 Circuit-bouchon	fréquence de blocage	      Hz

Filtre anti-harmoniques:	 Aucun	 Existant	 Planifié (nouvelle installation)

Filtre passif <2,5 kHz 	Rangs harmoniques atténués,(	     	Puissance	      kvar

Filtre actif	Courant correcteur max. 	       A/Phase

Générateurs d’harmoniques existants:	 aucun

Equipement / installation      	      kVA	Equipement / installation      	      kVA

Equipement / installation      	      kVA	Equipement / installation      	      kVA

# 3. Signature de l‘installateur

Lieu Date Signature / Nom Annexes: Schéma électrique Plan de situation Approbation ESTI

# 4. Décision du distributeur

Installation autorisée Autorisée avec les mesures correctrices suivantes Puissance de court-circuit au point de raccordement SkV MVA Lieu du point de raccordement Puissance apparente Sa (point de raccordement) kVA Fréquence TCC Hz Contrôle final / mesure installation par l’exploitant réseau Frais à charge du détenteur installation. Fr. obligation d’approbation ESTI Les „règles techniques pour l’évaluation des perturbations de réseaux D-A-CH-CZ“ doivent être respectées. La demande de raccordement est valable une année. Lieu Date Signature / Nom

Explication pour «Données techniques pour l’évaluation des perturbations dans les réseaux» AES 1.18f

# Généralités et définitions

Les règles et règlements suivants s’appliquent au point de raccordement (bornes de connexion : limite d’installation du client pour le réseau de distribution) :

- Ordonnance fédérale sur le courant fort

- Distribution Code CH

- Règles techniques pour l’évaluation des perturbations de réseaux D-A-CH-CZ.

- Directives du distributeur (PDIE)

Par perturbation du réseau on comprend l’influence des appareils électriques raccordés sur le réseau de distribution et l’influence mutuelle d’appareils électriques au travers du réseau de distribution.

En cas d’apparition de perturbation du réseau de distribution ou de dépassement des valeurs limites au point de raccordement selon les « Règles techniques pour l’évaluation des perturbations de réseaux D-A-CH-CZ », le distributeur peut exiger des mesures spécifiques pour y remédier. Les coûts d’élimination de ces perturbations sont à la charge du pollueur.

Le propriétaire d’installations est responsable des perturbations et des dommages causés au réseau d’approvisionnement ou à des installations de tiers si ses installations provoquent des perturbations inadmissibles dans le réseau.

Pour des installations qui provoquent des perturbations (producteur d’énergie, circuit d’entrée commandé, etc…), le distributeur peut exiger des mesures de réduction à la charge du propriétaire des installations.

# Quand faut-il remettre une demande?

Du point de vue des perturbations électriques, la présente demande doit être adressée au distributeur pour tout appareil ou installation qui ne remplit pas les conditions fixées par les prescriptions des distributeurs (PDIE). Sur la base des données fournies et au vu des caractéristiques du réseau au point de raccordement, le distibuteur décidera en se référant au document « Règles techniques pour l’évaluation des perturbations de réseaux D-A-CH-CZ » si le raccordement peut être autorisé sans autre, sous réserve des résultats de mesures faites à la mise en service ou s’il y a lieu d’appliquer des mesures correctrices.

# Données pour chaque section

Section 1, Données générales

Cette section doit être remplie de façon détaillée pour faciliter d’éventuelles demandes de renseignements complémentaires.

Section 2, Données de l’appareil / installation

- Sous Genre d’appareil / d’installation, les fonctions doivent être décrites précisément. Par exemple: pompe à chaleur, ascenseur, production d‘énergie, télécabine, machine à souder par points, scie alternative, scie circulaire, raboteuse, mélangeur, extrudeuse, compresseur, photocopieuse, climatisation, onduleur (ASI), etc.

- Dans la rubrique genre d‘exploitation, on indiquera l'environnement dans lequel l'appareil ou l'installation doit fonctionner: ménage, bureau, centre de calcul, cabinet médical, ferme agricole, menuiserie, atelier d‘artisan, remontée mécanique, etc.

- Dans le champ fabricant et type d’appareil, les données spécifiques de l’appareil doivent être mentionnées.

- Les données suivantes sont obligatoires pour l’évaluation des appareils / installation : 
Genre de raccordement, courant nominal, courant de démarrage (val. efficace 10ms), nombre d’appareils, puissance nominale par appareil, puissance nominale totale, nombre de démarrage par heure. Pour les appareils avec aide au démarrage ou les circuits commandés (p. ex. moteurs) remplir les champs  aide au démarrage / contrôle puissance, cosphi ou facteur de puissance. Pour les appareils à convertisseurs de fréquence ou convertisseurs / redresseurs remplir les champs nombre de crêtes ou réduction active des harmoniques (Active Front End).

- Pour les machines à souder, installations de radiographie, tomographes et autres appareils qui provoquent de brefs appels de puissance, on indiquera la puissance de pointe qui correspond à la somme arithmétique des puissances unitaires en tenant compte de la simultanéité.

- Pour une machine à souder remplir les champs : genre de machine (par points ou cordon), nombre moyen d’impulsions par minutes, durée d’impulsion et puissance de la soudeuse avec le cos phi durant le soudage.

- Lorsqu’un appareil fournit de l’énergie au réseau, les champs producteur IPD doivent être remplis. Par récupération on entend le refoulement d’énergie électrique générée par la puissance de freinage (p. ex. ascenseur).

- Pour les compensations d’énergie réactive existantes ou projetées, il faut indiquer la puissance maximum ainsi que le nombre et la puissance unitaire des gradins. Il est indispensable de mentionner si la compensation est munie de selfs ou de circuits-bouchons et pour quelles fréquences ils sont calculés. Il faut tenir compte de la recommandation 2.66f qui prescrit le montage de selfs pour toutes les compensations supérieures à 25 kvar.

- Si l’installation est équipée de filtres anti-harmoniques, il faut en indiquer la puissance et le type (filtre passif ou actif), ainsi que les rangs d’harmoniques atténués. S’il s’agit d’un filtre actif, indiquer le courant correcteur max. par phase.

- Vu que le calcul des perturbations dues aux harmoniques, même s’il s’agit de l’ajout d’un appareil, doit se faire pour l’ensemble de l’installation d’un client, il faut indiquer le genre et la puissance des générateurs d‘harmoniques existants, par exemple: luminaires avec ballast électroniques, variateurs de lumière, moteurs, convertisseurs de fréquence, etc.

Section 3, Signature de l‘installateur

Par sa signature, l’installateur certifie l’exactitude des renseignements donnés et mentionne les pièces jointes. Pour les producteurs d’énergie (IPD), le schéma électrique de la demande de raccordement doit être annexé.

Section 4, Décision du distributeur

Cette section est réservée au distributeur. Si l’autorisation est soumise à réserve, les perturbations effectives devront être quantifiées lors de la mise en service.